## Proposta ATOS 1º ANDAR
|  | CLIENTE - CSU |  |  |  |  | ORÇAMENTO Nº 004.2014
LOCAL: AV. FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO
|  | OBRA : DESATIVAÇÃO 1º ANDAR |  |  |  |  | 2014-01-08
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO TÉRREO |  | UN | QTDE | MATERIAL | M. DE OBRA | TOTAL
1 | CIVIL | [5 empty] | 14050
1.1 | Fornecimento e instalação de piso elevado em placas de 60x60argila, Com estruturas reguláveis (pedestais, cruzetas) |  | m² | 30 | 235 | 0 | 7050
1.2 | Fornecimento e instalação de porta de vidro para acesso ao ambiente do datacenter |  | UND | 1 | 2000 | 0 | 2000
1.3 | TRANSPORTE |  | vb. | 1 | 5000 | 0 | 5000
3 | ELÉTRICA | [5 empty] | 36710
3.1 | Fornecimento e instalação de PDU com 24 circuitos, proteção individual de 20A e proteção geral de 160A montado em painel tipo sobrepor, com multimedidor de energia |  | und | 1 | 7000 | 0 | 7000
3.2 | Fornecimento e instalação de 24 circuitos com cabo PP 3 vias (Fase, Neutro e Terra), isolação 750V, 4mm² , distribuídos igualmente entre os Racks disponíveis conforme layout |  | und | 24 | 165 | 0 | 3960
3.3 | Fornecimento e instalação de quadro manual de by-pass 160A com chave tipo Holec, com passagem por "0", e proteção de entrada de 160 A, para interligação de nobreak, com |  | und | 1 | 7500 | 0 | 7500
3.4 | Interligação do quadro de reversão manual à chave 160A do QTA do grupo gerador. |  | und | 1 | 14250 | 0 | 14250
3.5 | Interligação do nobreak 30 KVA alugado ao Quadro de reversão manual |  | vb. | 1 | 2000 | 0 | 2000
3.6 | Interligação da saída do quadro de reversão manual à PDU do datacenter. Cabo isolação PVC 1KV 95mm² (inclusive para Neutro e Terra), conforme NBR 5410. |  | vb. | 1 | 2000 | 0 | 2000
VALOR TOTAL DO PROJETO | [6 empty] | 50760
Notas - |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA - 15 DIAS
TEMPO DE OBRA - 30 DIAS
IMPOSTOS E FRETE - xxxxxxxxxx
OBSERVAÇÃO: Os valores constantes neste orçamento serão faturados em nota fiscal de serviços da Prefeitura Municipal onde se localiza a Quality Serviços e Instalações, constarão 50% de Material, 30% Mão de Obra e 20% de Gerenciamento.Os impostos e as contribuições Federais e Municipais serão de obrigatoriedade da Quality, não cabendo assim, à CONTRATANTE efetuar qualquer tipo de retenção, exceto os encargos sociais do INSS e I.S.S, os quais são especificados na nota fiscal.