## Proposta ATOS 1º ANDAR
|  | CLIENTE - CSU |  |  |  |  | ORÇAMENTO Nº 004.2014
LOCAL: AV. FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO
|  | OBRA : DESATIVAÇÃO 1º ANDAR |  |  |  |  | 2014-01-02
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO TÉRREO |  | UN | QTDE | MATERIAL | M. DE OBRA | TOTAL
1 | CIVIL | [5 empty] | 39825
1.1 | Fornecimento e Instalação de Piso Elevado para Cpd em aço com concreto celular 600x600x30m com revestimento em formipiso de alta pressão texturizado, na cor cinza claro-argila, Com estruturas reguláveis (pedestais, cruzetas) |  | m² | 25 | 220 | 140 | 9000
1.2 | Fornecimento e instalação de forro modular |  | m² | 25 | 25 | 75 | 2500
1.3 | Construção de Divisória de Gesso Acartonado esp.0,1m com isolameno acústico |  | vb. | 125 | 70 | 85 | 19375
1.4 | Remanjemento de marcenaria para dentro da sala 09 |  | vb. | 1 | 0 | 4000 | 4000
1.5 | Execução de corte em contrapiso para dados e elétrica |  | und | 1 | 450 | 2000 | 2450
1.6 | Instalação Porta em vidro incolor de 10mm 0,90m para CPD |  | und | 1 | 1800 | 700 | 2500
2 | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 20610
2.1 | Circuito Elétrico para Máquina Condensadoras Remanejadas |  | und | 6 | 70 | 115 | 1110
2.2 | Remanejamento de Cassete |  | und | 6 | 0 | 450 | 2700
2.3 | Regularização civil nos locais danificados pela retirada de cassete |  | vb. | 1 | 700 | 800 | 1500
2.4 | Fornecimento e instalação de difusores de ar condicionado no forro e interligação dos mesmos aos dutos do sistema de climatização do condomínio |  | und | 9 | 1250 | 450 | 15300
3 | ELÉTRICA | [5 empty] | 38955
3.1 | Remanejamento de 01 nobreak 50KVA e 02 bancos de bateria para o térreo |  | und | 1 | 0 | 4000 | 4000
3.2 | Quadro Elétrico Novo para alimentar Nobreak 50Kva |  | und | 1 | 0 | 1200 | 1200
3.3 | Quadro Elétrico Novo para alimentar CPD |  | und | 1 | 0 | 1200 | 1200
3.4 | Fornecimento e instalação de pontos de elétrica |  | und | 24 | 0 | 85 | 2040
3.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha (elétrica e dados) |  | ml | 350 | 0 | 37.5 | 13125
3.6 | Fornecimento e instalação de tomada STECK |  | und | 24 | 0 | 60 | 1440
3.7 | Fornecimento e instalação de luminárias sobre os corredores existentes entre os rack´s e em frente a PDU |  | und | 30 | 0 | 65 | 1950
3.8 | Interligação do QD reversão manual á chave 160A do QTA do grupo gerador - SOMENTE MO |  | vb. | 1 | 0 | 1200 | 1200
3.9 | Interligação do Nobreak 30KVA alugado ao QD reversão manual - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 1200 | 1200
3.10 | Interligação da saída do QD reversão manual á PDU do datacenter. Cabo isolação PVC 1KV 95mm² |  | und | 1 | 0 | 1200 | 1200
3.11 | Instalação circuito de iluminação sobre o forro, no circuito de iluminação interligado ao GMG - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 800 | 800
3.12 | Remoção de NO Break alugado do QD reversão manual - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 800 | 800
3.13 | Instalação de Nobreak de 50KVA ao QD de revesão manual - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 1200 | 1200
3.14 | Interligação do quadro de alimentação do sistema de climatização K7 ao grupo gerador - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 1000 | 1000
3.15 | Interligação de circuito de aterramento para o datacenter com cabo de cobre nu, interligado ao circuito geral de aterramento do condomínio |  | und | 1 | 0 | 1800 | 1800
3.16 | Instalar GMG no circuito do térreo - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 1000 | 1000
3.17 | Instalação de QD nobreak do térreo - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 800 | 800
3.18 | Instalação Nobreak ADM 20KVA - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 800 | 800
3.19 | Instalação de rack de CFTV na sala 02 - SOMENTE MO |  | und | 1 | 0 | 400 | 400
3.20 | Remanejamento de circuitos de CFTV para a sala 02 |  | und | 1 | 0 | 200 | 200
3.21 | Instalação de câmeras de CFTV no ambiente do data center e circuito para o rack instalado na sala 02 |  | und | 1 | 0 | 800 | 800
3.22 | Instalação de controle de acesso á sala de nobreak e data center |  | und | 2 | 0 | 400 | 800
ITEM | DESCRIÇÃO 1º PAVIMENTO |  | UN | QTDE | MATERIAL | M. DE OBRA | TOTAL
1 | CIVIL | [5 empty] | 7400
1.1 | Retirada de Adesivos |  | vb. | 1 | 0 | 1500 | 1500
1.2 | Retirada de Painel Logomarca em metal |  | vb. | 1 | 0 | 1500 | 1500
1.3 | Desmontagem de retroprojetos |  | vb. | 1 | 0 | 800 | 800
1.4 | Desinstalação de TV |  | vb. | 1 | 100 | 800 | 900
1.5 | Colocação de forro de placas de forro onde foram retirados os cassetes de ar condicionado |  | vb. | 1 | 700 | 800 | 1500
1.6 | Desmontagem, retirada e transporte de mobiliário para AW |  | vb. | 1 | 0 | 5000 | 5000
2 | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 2250
2.1 | Remoção de equipamentos K7 do data center |  | und | 4 | 0 | 450 | 1800
2.2 | Remoção de equipamentos K7 da operação |  | vb. | 1 | 0 | 450 | 450
3 | CABLING / ELÉTRICA | [5 empty] | 8900
3.1 | Deligar Nobreak |  | vb. | 1 | 0 | 800 | 800
3.2 | Remoção de quadros de nobreak e PDU´s |  | vb. | 1 | 0 | 2000 | 2000
3.3 | Reajustar circuitos elétricos |  | vb. | 1 | 0 | 2000 | 2000
3.4 | Remoção do GMG do 1º andar |  | vb. | 1 | 0 | 1000 | 1000
3.5 | Retirada do Cabeamento Elétrico |  | pto | 30 | 0 | 35 | 1050
3.6 | Retirada de Equipamentos CFTV |  | vb. | 1 | 0 | 400 | 400
3.7 | Retirada de controle de acesso |  | vb. | 1 | 0 | 400 | 400
3.8 | Remoção de Rack's |  | vb. | 1 | 0 | 400 | 400
3.9 | Remoção de Rack's CFTV |  | vb. | 1 | 0 | 400 | 400
3.10 | Remoção Nobreak ADM |  | vb. | 1 | 0 | 450 | 450
VALOR TOTAL DO PROJETO | [6 empty] | 119840
Notas - |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA - 15 DIAS
TEMPO DE OBRA - 20 DIAS
IMPOSTOS E FRETES - INCLUSOS
OBSERVAÇÃO: Os valores constantes neste orçamento serão faturados em nota fiscal de serviços da Prefeitura Municipal onde se localiza a Quality Serviços e Instalações, constarão 50% de Material, 30% Mão de Obra e 20% de Gerenciamento.Os impostos e as contribuições Federais e Municipais serão de obrigatoriedade da Quality, não cabendo assim, à CONTRATANTE efetuar qualquer tipo de retenção, exceto os encargos sociais do INSS e I.S.S, os quais são especificados na nota fiscal.